Załącznik Nr 19

	KARTA PRZEBIEGU BADANIA – WYKRYWANIE OBECNOŚCI WŁOŚNI W  PRÓBKACH MIĘSA METODĄ WYTRAWIANIA PRÓBKI ZBIORCZEJ Z ZASTOSOWANIEM MAGNETYCZNEGO MIESZANIA


Badanie wykonano wg. PN-EN ISO 18743:2015-11; Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr BP.0200.1.13.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r
Naważki  jednostkowych próbek  laboratoryjnych: tuczniki  przynajmniej 1 g , maciory hodowlane, knury  przynajmniej 2g, dziki przynajmniej 5 g 

	Data i godzina rozpoczęcia badania
	
	 25% HCL dla weterynarii 

 seria/ data ważności
	

	Warunki środowiskowe pomieszczenia 
	Temperatura[0C]
Zalecane 18-27 [ºC]
	Termometr /nr identyfikacyjny 
	Pepsyna moc 1:10000NF=1:12500BP=2000FIP
 seria / data ważności
	

	
	
	
	Warunki środowiskowe przechowywania pepsyny/Temperatura [0C]

Termometr /nr identyfikacyjny
	

	Data i godzina zakończenia badania

	
	Temperatura

[0C]
Zalecane 2-8 [ºC]
	  Min/ Max
	Waga  /nr identyfikacyjny
……………………………
	Wzorzec masy  1g- ………………….
Wzorzec masy  10 g………………….

Wzorzec masy  100g …………………

	Ocena jakości próbek 
	
	Zgodna z kryteriami 
	
	Niezgodna z kryteriami 
	Kryteria 
	odpowiednia wielkość próbki,

możliwość identyfikacji w odniesieniu do nr ubojowego tuszy, 

właściwy  rodzaj materiału 



	Nr zlecenia
	Nr nastawu
	Nr identyfikacyjny rzeźni
	Nr tacy
	Materiał do badań pobrano od

Nr próbki/Numer ubojowy tuszy
	

	
	
	
	
	Tucznika

(T)

Data/godz. nastawu
	Maciory
(M)

Data/godz.

nastawu
	Knura (K)

Data/godz. nastawu
	Dzika (D)

Data/godz. nastawu
	Inne

Data/godz. nastawu
	Liczba próbek
	Naważka próbek jednostkowych [g]
	Masa próbki zbiorczej

[ g]
	Masa naczynka/masa naczynka z próbka zbiorczą [g]
	Nr identyfikacyjny

wagi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nr zlecenia 




	Nr nastawu
	Naważka pepsyny
	Objętość  HCl
	Proces trawienia
	Czas sedymentacji 


	Nr

irident. trichinoskopu
	***Wynik badania/ próbki o masie wskazanej odpowiednio w  kolumnie 12
	Podpis wykonawcy
	Uwagi*



	
	
	[g]
	Nr ident.

wagi
	[ml]
	Objętość płynu trawiącego

[ml]
	Nr ident. mieszadła
	Nr ident.  termometru
	**Temp. procesu trawienia

[0 C] (Zalecane 44-460 C)
	Czas trawienia

[min]
	Pozostałość na sicie 

[do 5%]/
	Nr ident.

sita 
	I
	II
	
	
	
	

	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Doczyszczanie               
	NIE
	
	 TAK
	
	    Liczba doczyszczeń  
	
	Nr nastawu z doczyszczaniem 
	


*Jeżeli poszczególne czynności w ramach jednego nastawu wykonywane były przez różnych analityków,  należy zamieścić te informacje w kolumnie uwagi
**  Odczyt temperatury  na początku, w środku i na końcu procesu lub odczyt min i max temperatury procesu
 ***Wynik Ujemny  oznacza ,że „w badanej próbce/próbkach o masie …. nie stwierdzono larw włośni”.

       Wynik dodatni oznacza, że „w badanej próbce o masie …. stwierdzono obecność larw włośni”.

W przypadku uzyskania wyniku dodatniego należy postępować zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr BP.0200.1.13.2021 z dnia 22 czerwca 2021 pkt. 9.8.8 
	Zał.08/PSZ-14
	Wersja 11
	z 01-04-2022
	                                              Strona 2 z 2



